Додаток

до наказу від  28.05.2025  № 37

План організаційно-технічних заходів

щодо підготовки до осінньо–зимового періоду

2025-2026 років ЗПШ «Еврика»

| № з/п | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити комісію з підготовки закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період, призначити відповідальних осіб | директор | до 10.06.2025 |
| 2 | Розробити і затвердити План організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо–зимового періоду 2025 - 2026 років закладу | відповідальна особа | до 10.06.2025 |
| 3 | Розробити графіки проведення промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, гідравлічне випробовування трубопроводів | комісія | до 10.06.2025 |
| 4 | Забезпечити своєчасне завершення ремонтних робіт в закладі освіти, мереж опалення, водопостачання і водовідведення, покрівель, провести промивку внутрішньо будинкової системи опалення, утеплити навчальні приміщення | відповідальна особа | згідно з розробленим планом |
| 5 | Усунути виявлені в минулому опалювальному періоді дефекти та відхилення від нормативних параметрів на системах теплопостачання | відповідальна особа | до 15.08.2025 |
| 6 | Узгодити графік робіт щодо проведення випробувань теплового обладнання з районною філією Концерну «Міські теплові мережі» | відповідальна особа | до 15.08.2025 |
| 7 | Здійснити ревізію запірної арматури, наладку теплової автоматики, відновлення теплової ізоляції, герметизацію інженерних вводів, створити умови протипожежної безпеки | відповідальна особа | до 15.08.2025 |
| 8 | Організувати і провести спільно з районною філією Концерну «Міські теплові мережі» гідравлічне випробовування трубопроводів інженерних комунікацій | відповідальна особа | до 15.08.2025 |
| 9 | Скласти і оформити перелік обов’язкових дій при аварійному припиненні теплопостачання під час опалювального сезону в закладі освіти | відповідальна особа | до 15.08.2025 |
| 10 | Організувати комісійну перевірку готовності теплового господарства закладу освіти до роботи в опалювальний період | комісія | до 20.08.2025 |
| 11 | Затвердити, згідно з Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, акти готовності теплових господарств закладу освіти до роботи в опалювальний період в районних філіях Концерну «Міські теплові мережі» | відповідальна особа | до 25.08.2025 |
| 11.1 | Підписати акти готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний період в інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області | відділ освіти | до 25.08.2025 |

Директор									Лариса ЗУБ